## PED-1
MATERIALES: | [8 empty] | PEDESTAL: | PED-1 (A-1, A-2, A-3, B-2 y B-3)
CONCRETO: |  | f'c = 280 |  | → f'c = |  | kg/cm² | εc = | 0.003 | DIRECCIÓN: | X (flexión alrededor del eje Z)
ACERO: |  | Grado 60 |  | → fy = |  | kg/cm² | Es =
GEOMETRIA:
h = | 65 |  | As=A's = |  |  | AsE =
b = | 45 |  | Ast = |  |  | AsL =
d' = |  |  | Ag = |  |  | Rec. estribo =
d = |  |  | ρt = |  |  | Rec. varilla =
Rec. mín. ACI 318-14 T. 20.6.1.3.1 (en contacto con suelo)
ARMADURA DE DISEÑO:
Barras Extremas: |  | 8 | # 6 | + | 0 | # 5 | s₁ =
Barras Laterales: |  | 4 | # 6 | + | 0 | # 5 | s₂ =
Estribos: |  | # 3 | @ | 15 | cm |  | @max =
| (β1 = |  | Armadura Traccionada |  |  | Armadura Comprimida |  |  | Concreto
Punto | c | a | εs | fs | As.fs | ε's | f's | A's.f's | C = 0.85 f'c.a.b | Pn | Mn | e | φ | φPn | φMn
| [cm] | [cm] |  | [kg/cm²] | [t] |  | [kg/cm²] | [t] | [t] | [t] | [t·m] | [cm] |  | [t] | [t·m]
Pnmax | Pn(max) = 0.85 f'c (Ag - Ast) + fy Ast = | [9 empty] | 0 | 0 | 0.65 |  | 0
Padm | Pn(adm) = 0.80 Pn(max) = | [9 empty] | 0 | 0 | 0.65 |  | 0
1 | [15 empty] | Falla por Compresión
2
3
4
5
6
7
Pb
8 | [15 empty] | Falla por Tracción
9
10
11
12
13
P=0
14
15
M=0 | Tracción pura = - fy Ast = | [9 empty] | 0 | 0 | 0.9 |  | 0
CARGAS DE DISEÑO:
Nu [t] | Mu [t·m] | φMn [t·m] | Mu/φMn
1.637 | 14.099
1.502 | 14.013
2.014 | 13.792
1.882 | 13.708
RELACIÓN MÁXIMA |  | Mu/φMn =

## PED-2
MATERIALES: | [8 empty] | PEDESTAL: | PED-2 (B-1)
CONCRETO: |  | f'c = 280 |  | → f'c = |  | kg/cm² | εc = | 0.003 | DIRECCIÓN: | X (flexión alrededor del eje Z)
ACERO: |  | Grado 60 |  | → fy = |  | kg/cm² | Es =
GEOMETRIA:
h = | 65 |  | As=A's = |  |  | AsE =
b = | 45 |  | Ast = |  |  | AsL =
d' = |  |  | Ag = |  |  | Rec. estribo =
d = |  |  | ρt = |  |  | Rec. varilla =
Rec. mín. ACI 318-14 T. 20.6.1.3.1 (en contacto con suelo)
ARMADURA DE DISEÑO:
Barras Extremas: |  | 8 | # 6 | + | 0 | # 5 | s₁ =
Barras Laterales: |  | 4 | # 6 | + | 0 | # 5 | s₂ =
Estribos: |  | # 3 | @ | 15 | cm |  | @max =
| (β1 = |  | Armadura Traccionada |  |  | Armadura Comprimida |  |  | Concreto
Punto | c | a | εs | fs | As.fs | ε's | f's | A's.f's | C = 0.85 f'c.a.b | Pn | Mn | e | φ | φPn | φMn
| [cm] | [cm] |  | [kg/cm²] | [t] |  | [kg/cm²] | [t] | [t] | [t] | [t·m] | [cm] |  | [t] | [t·m]
Pnmax | Pn(max) = 0.85 f'c (Ag - Ast) + fy Ast = | [9 empty] | 0 | 0 | 0.65 |  | 0
Padm | Pn(adm) = 0.80 Pn(max) = | [9 empty] | 0 | 0 | 0.65 |  | 0
1 | [15 empty] | Falla por Compresión
2
3
4
5
6
7
Pb
8 | [15 empty] | Falla por Tracción
9
10
11
12
13
P=0
14
15
M=0 | Tracción pura = - fy Ast = | [9 empty] | 0 | 0 | 0.9 |  | 0
CARGAS DE DISEÑO:
Nu [t] | Mu [t·m] | φMn [t·m] | Mu/φMn
0.954 | 8.506
1.17 | 8.321
0.039 | 7.102
0.273 | 6.944
RELACIÓN MÁXIMA |  | Mu/φMn =

## TABLAS
TABLAS PARA LA HOJA DE DISEÑO DE PEDESTAL
Los datos de las hojas de pedestal se escogen de estas tablas (listas desplegables en las celdas azules).
CONCRETO |  | ACERO DE REFUERZO |  |  | VARILLAS
Clase | f'c [kg/cm²] | Grado | fy [kg/cm²] | Es [kg/cm²] | Varilla | Diámetro [pulg] | Diámetro [cm] | Área [cm²]
f'c = 210 | 210 | Grado 40 | 2800 | 2040000 | # 3 | 3/8" | 0.953 | 0.71
f'c = 250 | 250 | Grado 60 | 4200 | 2040000 | # 4 | 1/2" | 1.27 | 1.29
f'c = 280 | 280 |  |  |  | # 5 | 5/8" | 1.588 | 2
f'c = 300 | 300 |  |  |  | # 6 | 3/4" | 1.905 | 2.84
f'c = 350 | 350 |  |  |  | # 7 | 7/8" | 2.222 | 3.87
f'c = 400 | 400 |  |  |  | # 8 | 1" | 2.54 | 5.1
[5 empty] | # 9 | 1 1/8" | 2.865 | 6.45
[5 empty] | # 10 | 1 1/4" | 3.226 | 8.19